Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 25.02.2026-ж № 01-01/50 буйругу менен бекитилген

Тиркеме 4

МУНАЙ ПРОДУКТУЛАРЫН САКТООДО УГЛЕВОДОРОДДОРДУН ЭМИССИЯСЫН ЭСЕПТӨӨ МЕТОДИКАСЫ

1. Бир компоненттүү суюктуктар сакталган идиштерден чыккан заттар.

1.1. Резервуарлардан буулануунун эсебинен атмосферага чыккан булгоочу заттардын көлөмү (кг/саат) төмөнкү формула боюнча эсептелет:

(1)

мында - жыл ичинде резервуарга куюлган суюктуктун көлөмү (м³/жыл); Mn – суюктуктун бууларынын молекулалык массасы;
η – резервуардагы газ кармоочу түзүлүштүн эффективдүүлүк коэффициенти (бирдиктин үлүшү менен); К5Х, К5Т – кошумча коэффициенттер, каныккан буулардын басымы РS(38) жана газ мейкиндигинин температурасына жараша, жылдын суук жана жылуу мезгилине ылайык аныкталат (К5 коэффициентин аныктоо бөлүмнөн караңыз); Кв – кошумча коэффициент, каныккан буулардын басымы жана резервуарлардын жылдык айланышы боюнча аныкталат (К6 коэффициентин аныктоо бөлүмүнөн караңыз); К7– кошумча коэффициент, техникалык жабдылышына жана эксплуатация режими боюнча аныкталат (3-тиркемени караңыз); РS(38) – 38 оС (гПа) температурада суюктуктун каныккан бууларынын басымы (гПа) (PS(38) маанисин аныктоо бөлүмүнөн караңыз).

1.2. Мунай продуктуларын темир жол цистерналарына жана мунай цистерналарына жүктөөдө атмосферага дүң чыгаруунун орточо өлчөмү (кг/саат) төмөнкү теңдеме боюнча эсептелет:

(2)

мында - жыл ичинде куюлган суюктуктун жалпы көлөмү (м³/жыл);
К8 – каныккан буулардын басымы менен климаттык зонага жараша коэффициенти; К8 коэффициенти цистернанын астыңкы бөлүгүнө куйганда 1-таблицадан алынат; жарым ачык агым менен же жогору жагынан куйганда К8 мааниси башкача алынат. Жарым ачык агым менен же үстүнөн куйганда К8 коэффициенти тиешелүүлүгүнө жараша 1,8 жана 3,5 эсеге көбөйөт. К5Х жана К5Т коэффициенттери К5 коэффициентин аныктоо бөлүмнөн таблицалар боюнча алынат.

Таблица 1.

Нефтепродукттарды резервуардын астыңкы бөлүгүнө куйганда К8 коэффициенти таблица боюнча аныкталат.

| Каныккан буулардын басымы, гПа | Климаттык зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Түндүк | орто | Түштүк |
| <67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 67 – 133 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
| 133 – 266 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 266 – 399 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 399 – 532 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
| >532 | 0,55 | 0,56 | 0,60 |

1.3. Темир жол цистерналарынан жана мунай жүктөлгөн кемелерден мунай заттарын төгүүдө атмосферага жалпы дүң чыгарылыштардын орточо санын (кг/саат) эсептөө төмөнкү формула боюнча жүргүзүлөт:

(3)

мында  жылына цистерналардан (кеме, баржалардан) агызылган суюктуктун көлөмү (м³/жыл); газ мейкиндигинин температурасы атмосфералык абанын температурасына барабар деп кабыл алынат.

1.4. Технологиялык жабдуулардагы жана реагент чарбасындагы резервуарлардан атмосферага чыгарылуучу жалпы калдыктардын орточо көлөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

(4)

мында  Жыл ичинде идишке түшкөн суюктуктун көлөмү (м³/жыл); К5Х жана К5Т коэффициенттери К5 коэффициентин аныктоо бөлүмндө берилген таблицадан алынат. К6 жана К7 коэффициенттери резервуарлар үчүн аныкталгандай эле аныкталат (Нефть өндүрүшүндөгү булгандыруучу заттардын чыгарылышын эсептөө методикасын караңыз). к9 коэффициенти: таблица боюнча "буфердик" режиминде пайдаланууда кабыл алынат. 2. чыгаруучу түтүктүн оозунун диаметрине карата өлүктүн бийиктигинин катышына жараша; "ченегич" режиминде пайдаланууда К9 = 1.

Таблица 2.

Коэффициент Ко идиштеги газ чыгаруу түтүгүнүн бийиктиги (h, м) менен диаметринин (d, м) катышына жараша.

<1   1 – 2   2 – 3    3 – 4    4 – 5   5 – 7    7 – 9   9 – 11   11 – 14     14 – 17    17 – 21     >21

К9…  1,00   0,97    0,86     0,72     0,58    0,44     0,32     0,24      0,17         0,12        0,11      0,07

2. Көп компоненттүү суюктуктардын идиштеринен чыккан эмиссиялар.

Көп компоненттүү суюктуктардан (мунай, мунай продукциялары) темир жол цистерналарынын, резервуарлардын жана мунай ташыган кемелердин идиштеринен атмосферага чыккан заттардын көлөмү (кг/саат) төмөнкү формула менен аныкталат:

(5)

мында Пвал - тиешелүү сыйымдуулуктардагы жалпы бөлүп чыгаруулар (кг/саат); PS(38)i, РS(38) - i заттын 38оС температурасындагы каныккан буулардын таза жана көп компоненттүү суюктуктун (гПа) үстүндөгү басымы; Mi жана Мп - i заттун жана көп компонентүү суюктуктын бууларынын молекулярдык массалары (кара: табл. 5); Хi - көп компоненттүү суюктуктагы i-чи заттын молекулярдык үлүшү (аралашманын кг моль/кг моль).

38°C температурадагы каныккан буулардын басымдарынын маанилери:

- бензол — 223,8 гПа

- толуол — 71,7 гПа

- ксилол — 21,7 гПа

- сероводород — 27920 гПа

Көп компоненттүү суюктуктагы i-заттын молекулярдык үлүшүн болжол менен төмөнкү формула боюнча эсептесе болот:

,                                                      (6)

мында: xi — көп компоненттүү суюктуктун ичиндеги i-коомдун массалык үлүшү (кг/кг аралашма); Мж — көп компоненттүү суюктуктун молекулалык массасы, ал суюктун орточо кайноо температурасына жараша 3-таблицадан алынышат.

Күкүрттүү суутектин массалык үлүштөрүнүн маанилери жана мунайлар менен мунай продукцияларындагы ароматикалык көмүртек эриткичтеринин — бензолдун, толуолдун, ксилолдун массалык үлүштөрү СССРдин “Нефти СССР” энциклопедиясынын 1-4 томундагы маалыматтарга ылайык кабыл алынат (М. Химия, 1972). Анда ар кандай мунай фракцияларындагы ароматиктердин жалпы массалык концентрациялары берилген. Бензолдун концентрациясы мунайдын 60–95°C фракциясындагы ароматикалык жалпы концентрация катары, толуолдуку 95–122°C фракциясында, ксилолдуку 122–150°C фракциясында каралат.

Нефть өнүмдөрүнүн жуптарындагы i компонентинин массалык мазмунунун мааниси болбогон учурда , алардын мунайды кайра иштетүүчү ишканалардагы чыгарылышын төмөнкү формула боюнча эсептөөгө болот:

,                                                 (7)

мында Сi — мунай продуктынын бууларындагы i-компоненттин массалык концентрациясы (% боюнча), 4-таблицага ылайык кабыл алынат.

Таблица 3.

Нефть продуктуларынын орточо кайноо температурасына (оС) жараша молекулярдык массасынын маанилери

|  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 66,4 | 50 | 77,5 | 80 | 90,4 | 120 | 110,4 | 180 | 146,0 | 280 | 220,0 |
| 21 | 66,75 | 51 | 77,9 | 81 | 90,9 | 122 | 111,5 | 182 | 147,0 | 285 | 224,0 |
| 22 | 67,1 | 52 | 78,3 | 82 | 91,3 | 124 | 112,6 | 184 | 148,0 | 290 | 228,5 |
| 23 | 67,4 | 53 | 78,7 | 83 | 91,8 | 126 | 113,7 | 186 | 149,5 | 295 | 237,5 |
| 24 | 67,8 | 54 | 79,1 | 84 | 92,2 | 128 | 114,8 | 188 | 151,0 | 300 | 238,0 |
| 25 | 68,1 | 55 | 79,5 | 85 | 92,7 | 130 | 115,9 | 190 | 152,5 | 305 | 234,0 |
| 26 | 68,5 | 56 | 79,9 | 86 | 93,2 | 132 | 117,0 | 192 | 153,5 | 310 | 247,0 |
| 27 | 68,8 | 57 | 80,4 | 87 | 93,7 | 134 | 118,2 | 194 | 155,0 | 315 | 254,0 |
| 28 | 69,2 | 58 | 80,8 | 88 | 94,1 | 136 | 119,3 | 196 | 156,0 | 320 | 257,5 |
| 29 | 69,5 | 59 | 81,2 | 89 | 94,6 | 138 | 120,4 | 198 | 157,5 | 325 | 263,0 |
| 30 | 69,9 | 60 | 81,6 | 90 | 95,1 | 140 | 121,6 | 200 | 159,0 | 330 | 268,0 |
| 31 | 70,3 | 61 | 82,0 | 91 | 95,6 | 142 | 122,8 | 202 | 160,0 | 335 | 273,0 |
| 32 | 70,6 | 62 | 82,4 | 92 | 96,0 | 144 | 123,9 | 204 | 161,5 | 340 | 278,5 |
| 33 | 71,0 | 63 | 82,9 | 93 | 96,5 | 146 | 125,1 | 206 | 162,5 | 345 | 284,0 |
| 34 | 71,4 | 64 | 83,3 | 94 | 97,0 | 148 | 126,3 | 208 | 164,0 | 350 | 298,5 |
| 35 | 71,7 | 65 | 83,7 | 95 | 97,5 | 150 | 127,5 | 210 | 165,5 | 360 | 300,0 |
| 36 | 72,1 | 66 | 84,1 | 96 | 98,0 | 152 | 128,7 | 212 | 167,0 | 370 | 312,5 |
| 37 | 72,5 | 67 | 84,5 | 97 | 98,5 | 154 | 129,9 | 215 | 169,0 | 380 | 324,5 |
| 38 | 72,8 | 68 | 85,0 | 98 | 99,0 | 156 | 131,1 | 220 | 172,5 | 390 | 337,5 |
| 39 | 73,2 | 69 | 85,5 | 99 | 99,5 | 158 | 132,3 | 225 | 176,0 | 400 | 350,0 |
| 40 | 73,6 | 70 | 85,9 | 100 | 100,0 | 160 | 133,0 | 230 | 180,0 | 410 | 364,0 |
| 41 | 74,0 | 71 | 86,3 | 102 | 101,0 | 162 | 134,8 | 235 | 184,0 | 420 | 378,0 |
| 42 | 74,4 | 72 | 86,8 | 104 | 102,0 | 164 | 136,0 | 240 | 187,5 | 430 | 392,0 |
| 43 | 74,7 | 73 | 87,2 | 106 | 103,0 | 166 | 137,4 | 245 | 191,5 | 440 | 407,0 |
| 44 | 75,1 | 74 | 87,7 | 108 | 104,0 | 168 | 138,6 | 250 | 195,0 | 450 | 422,0 |
| 45 | 75,5 | 75 | 88,1 | 110 | 105,1 | 170 | 139,9 | 255 | 199,0 | 460 | 438,5 |
| 46 | 75,9 | 76 | 88,6 | 112 | 106,1 | 172 | 141,0 | 260 | 203,5 | 470 | 455,0 |
| 47 | 76,3 | 77 | 89,0 | 114 | 107,3 | 174 | 142,0 | 265 | 207,0 | 480 | 474,0 |
| 48 | 76,8 | 78 | 89,4 | 116 | 108,3 | 176 | 143,0 | 270 | 211,5 | 490 | 491,0 |
| 49 | 77,1 | 79 | 89,9 | 118 | 109,3 | 178 | 144,5 | 275 | 215,0 | 500 | 510,0 |

Таблица 4.

Ар кандай мунай продуктуларынын бууларындагы булгануучу заттардын концентрациясы (% масса боюнча).

| Нефть продуктунун аталышы | Углеводороддор |  |  |  |  |  | Күкүрттүү суутек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чектүү | ароматтык | каныкпаган | Ошондой эле |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |
| Чийки мунай | 99,94 | - | - | - | - | - | 0,06 |
| Түз айдалган бензин фракциялары | 99,05 | 0,95 | - | 0,55 | 0,40 | - | - |
| 62 – 105 | 99,90 | 6,10 | - | 5,89 | 0,21 | - | - |
| 85 – 105 | 98,64 | 1,36 | - | 0,24 | 1,12 | - | - |
| 85 – 120 | 97,61 | 2,39 | - | 0,05 | 2,34 | - | - |
| 85 – 180 | 99,25 | 0,75 | - | 0,15 | 0,35 | 0,25 | - |
| 105 – 140 | 95,04 | 4,96 | - | - | 3,81 | 1,15 | - |
| 120 – 140 | 95,90 | 4,10 | - | - | 2,09 | 2,01 | - |
| 140 – 180 | 99,57 | 1,43 | - | - | - | 0,43 | - |
| НК – 180 | 99,45 | 0,55 | - | 0,27 | 0,18 | 0,10 | - |
| Туруктуу катализ | 92,84 | 7,16 | - | 2,52 | 2,76 | 1,88 | - |
| Тазаланган- бензин | 98,88 | 1,12 | - | 0,44 | 0,42 | 0,26 | - |
| Крекинг-бензин | 74,03 | 0,97 | 25,00 | 0,58 | 0,27 | 0,12 | - |
| Капкан продуктусу | 98,31 | 1,56 | - | - | - | - | 0,13 |
| Керосин | 99,84 | 0,10 | - | - | - | - | 0,06 |
| Дизелдик отун | 99,57 | 0,15 | - | - | - | - | 0,28 |
| Мунай | 99,31 | 0,21 | - | - | - | - | 0,48 |

Таблица 5.

Нефть продуктуларынын бууларынын молекулярдык массасынын мааниси (Мп г/моль) кайноо температурасынын башталышына жараша (tнк, оС)

| tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 63,0 | 60 | 81,0 | 90 | 98,0 | 150 | 128,0 | 210 | 165,0 | 355 | 295,0 |
| 31 | 63,6 | 61 | 81,6 | 92 | 98,0 | 152 | 129,0 | 212 | 167,0 | 360 | 300,0 |
| 32 | 64,2 | 62 | 82,2 | 94 | 99,5 | 154 | 130,0 | 215 | 169,0 | 365 | 307,0 |
| 33 | 64,8 | 63 | 83,8 | 96 | 100,5 | 156 | 131,0 | 220 | 172,5 | 370 | 312,5 |
| 34 | 65,4 | 64 | 83,4 | 98 | 101,5 | 158 | 132,0 | 225 | 176,0 | 375 | 318,0 |
| 35 | 66,0 | 65 | 84,0 | 100 | 102,5 | 160 | 133,5 | 230 | 180,0 | 380 | 324,5 |
| 36 | 66,6 | 66 | 84,6 | 102 | 103,5 | 162 | 135,0 | 235 | 184,0 | 385 | 330,0 |
| 37 | 67,2 | 67 | 85,2 | 104 | 104,0 | 164 | 136,0 | 240 | 187,5 | 390 | 337,5 |
| 38 | 67,8 | 68 | 85,8 | 106 | 105,0 | 166 | 137,0 | 245 | 191,5 | 395 | 343,0 |
| 39 | 68,4 | 69 | 86,4 | 108 | 106,0 | 168 | 138,5 | 250 | 195,0 | 400 | 350,0 |
| 40 | 69,0 | 70 | 87,0 | 110 | 107,0 | 170 | 140,0 | 255 | 199,0 | 405 | 356,5 |
| 41 | 69,6 | 71 | 87,6 | 112 | 108,0 | 172 | 141,0 | 260 | 203,5 | 410 | 364,0 |
| 42 | 70,2 | 72 | 88,2 | 114 | 109,0 | 174 | 142,0 | 265 | 207,0 | 415 | 370,0 |
| 43 | 70,8 | 73 | 88,8 | 116 | 110,0 | 176 | 143,0 | 270 | 211,5 | 420 | 378,0 |
| 44 | 71,4 | 74 | 89,4 | 118 | 111,0 | 178 | 144,5 | 275 | 215,0 | 425 | 385,0 |
| 45 | 72,0 | 75 | 90,0 | 120 | 112,0 | 180 | 146,0 | 280 | 220,0 | 430 | 392,2 |
| 46 | 72,6 | 76 | 90,6 | 122 | 113,0 | 182 | 147,0 | 285 | 224,0 | 435 | 400,0 |
| 47 | 73,2 | 77 | 91,2 | 124 | 114,0 | 184 | 148,0 | 290 | 228,5 | 440 | 407,0 |
| 48 | 73,8 | 78 | 91,8 | 126 | 115,0 | 186 | 149,5 | 295 | 233,0 | 445 | 415,0 |
| 49 | 74,4 | 79 | 92,4 | 128 | 116,0 | 188 | 151,0 | 300 | 237,5 | 450 | 422,0 |
| 50 | 75,0 | 80 | 93,0 | 130 | 117,0 | 190 | 152,0 | 305 | 242,0 | 455 | 430,0 |
| 51 | 75,6 | 81 | 93,5 | 132 | 118,0 | 192 | 153,5 | 310 | 247,0 | 460 | 438,5 |
| 52 | 76,2 | 82 | 94,0 | 134 | 119,0 | 194 | 155,0 | 315 | 254,0 | 465 | 446,0 |
| 53 | 76,8 | 83 | 94,5 | 136 | 120,0 | 196 | 156,0 | 320 | 257,5 | 470 | 455,0 |
| 54 | 77,4 | 84 | 95,0 | 138 | 121,0 | 198 | 157,5 | 325 | 263,0 | 475 | 463,0 |
| 55 | 78,0 | 85 | 95,5 | 140 | 122,0 | 200 | 159,0 | 330 | 268,0 | 480 | 474,0 |
| 56 | 78,6 | 86 | 96,0 | 142 | 123,5 | 202 | 160,0 | 335 | 273,0 | 485 | 482,0 |
| 57 | 79,2 | 87 | 96,5 | 144 | 124,5 | 204 | 161,5 | 340 | 278,5 | 490 | 491,0 |
| 58 | 79,8 | 88 | 97,0 | 146 | 125,5 | 206 | 162,5 | 345 | 284,0 | 495 | 500,0 |
| 59 | 80,4 | 89 | 97,5 | 148 | 126,0 | 208 | 163,0 | 350 | 289,5 | 500 | 510,0 |

3. К5 коэффициентин аныктоо

Идиштердин газ мейкиндигинин температурасын эсептөө үчүн, жылдын эң суук жана эң жылуу алты айындагы тиешелүү идиштердеги мунай жана мунай заттарынын орточо температурасынын өлчөнгөн маанилери болушу керек.

Жер үстүндөгү металлургиялык жылытылбаган жана жер астындагы темир-бетон резервуарлары үчүн эң суук алты айдын температурасы төмөнкү формула боюнча аныкталат:

(8)

ал эми эң жылуу алты ай үчүн төмөнкү формула боюнча:

(9)

где tах и tат – жылдын эң суук алты айы жана эң жылы алты айы боюнча атмосфералык абанын орточо арифметикалык температурасы (°C); К1т, суук айлар үчүн, 6 таблица  боюнча кабыл алынат;  К4 жер астындагы резервуарлар үчүн 1ге тең, ал эми жер үстүндөгү металл жылытылбаган резервуарлар үчүн резервуар бетинин боёгунун жана климаттык аймактын (территориянын климаттык аймактарга шарттуу бөлүнүшү 7 таблицада берилген) негизинде 6 таблица боюнча кабыл алынат; -  мунай заттарынын алты жылуу жана алты суук айдагы орточо температурасы.

Жылытылуучу резервуарлардын газ мейкиндигинин орточо температурасы резервуардагы суюктуктун температурасына барабар кабыл алынат.

Темир жол цистерналарга жана мунай ташуучу кемелерге суюктуктарды куюу учурунда газ мейкиндигинин температурасы төмөнкүдөй:

,                                             (10)

,                                           (11)

мында К4 7 таблицасы боюнча кабыл алынат; мунай куюучу кемелер үчүн К4 = 1; tжх, tжт - суу сактагычтагы суюктуктун температурасынын орточо арифметикалык маанилери, тиешелүүлүгүнө жараша жылдын алты суук жана алты жылуу айларында (оС).

Темир жол цистерналардан жана ташуучу кемелерден суюктукту төгүү учурунда, бул идиштердеги газ мейкиндигинин орточо температурасы тиешелүү мезгилдеги атмосфералык абанын орточо температурасына барабар деп эсептелет:

…                                         (12)

…                                         (13)

4.К6 коэффициентин аныктоо

К6 коэффициентинин мааниси ишканалардын климаттык аймактарга жайгашуусуна, Ps(38)Ps(38)Ps​(38) толук каныккан буу басымына жана резервуардын жылдык айлануусуна n жараша 13 таблица  боюнча кабыл алынат.

,                                                         (14)

Vж — резервуарга жыл ичинде кирген суюктуктун көлөмү (м³/жыл); Vр — резервуардун көлөмү (м³).

5. K7 коэффициентин аныктоо

К7 коэффициентинин мааниси резервуардун техникалык жабдууларынын чыгымдарды азайтуу жөндөмдүүлүгүнө жана эксплуатация режимине жараша 14 таблица боюнча кабыл алынат.

6. PS(38) маанисин аныктоо

Көп компоненттүү суюктуктар (мунай жана нефтепродукттар) үчүн PS(38) толук каныккан буу басымынын мааниси суюктунун эквиваленттүү кайноо башталышынын температурасынын (tэкв оС) маанилерине жараша 15 таблица боюнча кабыл алынат жана төмөнкү формула менен аныкталат:

,                                               (15)

мында tнк и tкк – Көп компоненттүү суюктуктун кайноо башталышы жана аягынын температурасы (°C).

Бир компоненттүү суюктуктар үчүн PS(38) (гПа) маанилери төмөнкү формулалар боюнча эсептелет:

,                                         (16)

,                                     (17)

A, B, C — заттын табиятына жараша көз каранды константтар (караңыз: «Химиктин справочниги», том 1, Л., Химия, 1967).

Көп компоненттүү суюктуктар (нефтепродукттар) үчүн буулардын орточо молекулалык массасы заттардын аралашмасынын кайноо башталышынын температурасына жараша 5-таблицага ылайык кабыл алынат.

Мунай буулары үчүн С1–С4 көмүртек гидриддеринин сандашына жараша молекулалык масса төмөнкү маанилерге ээ:

Мунайдагы көмүртек суутектеринин С1 – С2, %…      >2,5       1,5 – 2,5      <1,5

Мунай бууларынын молекулярдык массасы …           50            55              60

К5Х жана К5Т коэффициенттеринин маанилери толук каныккан буу басымы РS(38)  жана резервуардагы газ мейкиндигинин орточо температуралары tгх ​ жана tгт.​ боюнча кошумча 1-деги таблицаларга ылайык кабыл алынат.

Таблица 6

Резервуардагы суюктуктун температурасына жараша К1, К2, К3 коэффициенттеринин маанилери.

| Мөөнөт | Резервуардагы температура, °C | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземные резервуары |  |  |  |  |
| Жылдын эң суук алты айы | < 20 20 – 35 35 – 60 > 60 | 0,3 - -5,77 -10,80 | 0,37 0,33 0,26 0,65 | 0,62 0,63 0,77 0,89 |
| Жылдын эң жылы алты айы | < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 6,12 4,33 -2,04 -8,41 | 0,41 0,37 0,57 0,99 | 0,51 0,59 0,62 0,75 |
| Жер астындагы темир-бетон резервуарлар |  |  |  |  |
| Жылдын эң суук алты айы | < 25 25 – 40 40 – 60 > 60 | 1,62 1,60 1,60 4,2 | 0,19 0,15 0,10 0,06 | 0,74 0,72 0,70 0,68 |
| Жылдын эң жылы алты айы | < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 6,10 0,30 0,40 8,95 | 0,17 0,15 0,05 0,07 | 0,36 0,75 0,83 0,65 |

Таблица 7.

К4  коэффициенттин маанилери

| Каптоонун түрү | Климаттык зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | түштүк | орто | түндүк |
| Жер үстүндөгү резервуарлар: |  |  |  |
| кара түстүү | 1,39 | 1,22 | 1,12 |
| алюминий боёгу | 1,14 | 1,00 | 0,92 |
| жылуулук чагылдыруучу эмаль | 0,92 | 0,81 | 0,78 |
| Темир жол цистерналары: |  |  |  |
| кара түстүү | 1,29 | 1,18 | 1,11 |
| алюминий боёгу | 1,12 | 1,00 | 0,96 |

Таблица 8.

Кыргыз Республикасынын аймагын атмосферага зыяндуу заттардын чыгарын эсептөөдө мунай жана нефтепродукттардын табигый жоготууларынын нормаларын колдонуу үчүн климаттык аймактарга шарттуу бөлүшү.

| Зона | Область |
| --- | --- |
| Түндүк | Чүй облусу (Чүй, Чоң-Кемин жана Кичи-Кемин өрөөндөрү) |
| Түндүк-Батыш Кыргызстан (ТБК) | Талас облусу |
| Түштүк-Батыш Кыргызстан (ТБК) | Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустары |
| Түндүк-Чыгыш Кыргызстан (ТЧК) | Ысык-Көл облусу (Ысык-Көл ойдуңу, Ички Тянь-Шань) |

Таблица 9.

К5 коэффициентинин маанилери РS(38) учурунда= 966 . . . 500 гПа

| Tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 966 | 965-901 | 900-834 | 833-765 | 764-701 | 700-634 | 633-567 | 566-500 |
| -30 жана төмөн | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,044 | 0,042 | 0,040 | 0,039 | 0,036 |
| -29 | 0,053 | 0,051 | 0,049 | 0,047 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,039 |
| -28 | 0,057 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 | 0,044 | 0,043 | 0,041 |
| -27 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0053 | 0,051 | 0,045 | 0,046 | 0,044 |
| -26 | 0,063 | 0,061 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,049 | 0,046 |
| -25 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,059 | 0,057 | 0,055 | 0,052 | 0,050 |
| -24 | 0,070 | 0,068 | 0,065 | 0,063 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,053 |
| -23 | 0,074 | 0,072 | 0,069 | 0,066 | 0,064 | 0,061 | 0,058 | 0,056 |
| -22 | 0,078 | 0,076 | 0,07 | 0,070 | 0,067 | 0,065 | 0,062 | 0,059 |
| -21 | 0,082 | 0,079 | 0,077 | 0,074 | 0,071 | 0,068 | 0,066 | 0,063 |
| -20 | 0,087 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,075 | 0,072 | 0,069 | 0,066 |
| -19 | 0,091 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,079 | 0,076 | 0,073 | 0,070 |
| -18 | 0,096 | 0,093 | 0,090 | 0,087 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,074 |
| -17 | 0,100 | 0,098 | 0,094 | 0,091 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,079 |
| -16 | 0,111 | 0,103 | 0,099 | 0,096 | 0,093 | 0,090 | 0,086 | 0,083 |
| -15 | 0,117 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,098 | 0,094 | 0,091 | 0,088 |
| -14 | 0,123 | 0,113 | 0,110 | 0,107 | 0,103 | 0,100 | 0,096 | 0,093 |
| -13 | 0,129 | 0,119 | 0,116 | 0,112 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,098 |
| -12 | 0,135 | 0,123 | 0,121 | 0,188 | 0,114 | 0,110 | 0,107 | 0,099 |
| -11 | 0,141 | 0,131 | 0,127 | 0,124 | 0,120 | 0,116 | 0,113 | 0,109 |
| -10 | 0,148 | 0,137 | 0,134 | 0,130 | 0,126 | 0,122 | 0,118 | 0,115 |
| -9 | 0,155 | 0,144 | 0,140 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,121 |
| -8 | 0,162 | 0,151 | 0,147 | 0,143 | 0,139 | 0,135 | 0,131 | 0,127 |
| -7 | 0,170 | 0,158 | 0,164 | 0,150 | 0,146 | 0,142 | 0,138 | 0,134 |
| -6 | 0,178 | 0,165 | 0,166 | 0,157 | 0,153 | 0,149 | 0,145 | 0,140 |
| -5 | 0,185 | 0,173 | 0,169 | 0,165 | 0,160 | 0,156 | 0,152 | 0,148 |
| -4 | 0,194 | 0,181 | 0,177 | 0,172 | 0,168 | 0,164 | 0,160 | 0,155 |
| -3 | 0,202 | 0,189 | 0,185 | 0,181 | 0,176 | 0,172 | 0,167 | 0,163 |
| -2 | 0,211 | 0,198 | 0,193 | 0,189 | 0,184 | 0,180 | 0,176 | 0,171 |
| -1 | 0,221 | 0,207 | 0,202 | 0,197 | 0,193 | 0,189 | 0,184 | 0,180 |
| 0 | 0,221 | 0,216 | 0,211 | 0,207 | 0,202 | 0,197 | 0,193 | 0,188 |
| 1 | 0,230 | 0,225 | 0,222 | 0,216 | 0,211 | 0,206 | 0,202 | 0,197 |
| 2 | 0,240 | 0,235 | 0,231 | 0,226 | 0,221 | 0,216 | 0,213 | 0,207 |
| 3 | 0,250 | 0,245 | 0,241 | 0,236 | 0,231 | 0,226 | 0,221 | 0,217 |
| 4 | 0,261 | 0,256 | 0,251 | 0,246 | 0,241 | 0,237 | 0,231 | 0,227 |
| 5 | 0,272 | 0,267 | 0,262 | 0,257 | 0,252 | 0,247 | 0,242 | 0,237 |
| 6 | 0,283 | 0,278 | 0,273 | 0,268 | 0,263 | 0,258 | 0,253 | 0,248 |
| 7 | 0,294 | 0,289 | 0,285 | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,260 |
| 8 | 0,306 | 0,301 | 0,296 | 0,292 | 0,287 | 0,282 | 0,277 | 0,272 |
| 9 | 0,319 | 0,314 | 0,309 | 0,308 | 0,299 | 0,294 | 0,289 | 0,284 |
| 10 | 0,331 | 0,326 | 0,321 | 0,317 | 0,312 | 0,306 | 0,302 | 0,297 |
| 11 | 0,342 | 0,339 | 0,334 | 0,329 | 0,324 | 0,319 | 0,314 | 0,309 |
| 12 | 0,358 | 0,353 | 0,348 | 0,343 | 0,338 | 0,333 | 0,328 | 0,323 |
| 13 | 0,372 | 0,367 | 0,362 | 0,357 | 0,352 | 0,347 | 0,342 | 0,337 |
| 14 | 0,386 | 0,381 | 0,376 | 0,371 | 0,366 | 0,361 | 0,357 | 0,351 |
| 15 | 0,401 | 0,396 | 0,391 | 0,386 | 0,381 | 0,377 | 0,372 | 0,367 |
| 16 | 0,416 | 0,412 | 0,407 | 0,402 | 0,397 | 0,392 | 0,387 | 0,382 |
| 17 | 0,432 | 0,427 | 0,422 | 0,417 | 0,412 | 0,408 | 0,403 | 0,398 |
| 18 | 0,448 | 0,443 | 0,439 | 0,434 | 0,429 | 0,424 | 0,420 | 0,415 |
| 19 | 0,465 | 0,460 | 0,455 | 0,450 | 0,446 | 0,441 | 0,437 | 0,432 |
| 20 | 0,482 | 0,477 | 0,473 | 0,468 | 0,464 | 0,459 | 0,454 | 0,450 |
| 21 | 0,489 | 0,495 | 0,490 | 0,486 | 0,482 | 0,477 | 0,473 | 0,468 |
| 22 | 0,517 | 0,512 | 0,508 | 0,504 | 0,500 | 0,495 | 0,491 | 0,486 |
| 23 | 0,535 | 0,531 | 0,527 | 0,525 | 0,523 | 0,518 | 0,515 | 0,510 |
| 24 | 0,554 | 0,550 | 0,565 | 0,542 | 0,538 | 0,534 | 0,530 | 0,526 |
| 25 | 0,574 | 0,570 | 0,587 | 0,562 | 0,558 | 0,555 | 0,551 | 0,547 |
| 26 | 0,594 | 0,590 | 0,596 | 0,583 | 0,579 | 0,575 | 0,572 | 0,568 |
| 27 | 0,615 | 0,611 | 0,608 | 0,604 | 0,601 | 0,597 | 0,594 | 0,590 |
| 28 | 0,636 | 0,632 | 0,629 | 0,626 | 0,623 | 0,619 | 0,616 | 0,613 |
| 29 | 0,657 | 0,654 | 0,651 | 0,648 | 0,645 | 0,642 | 0,639 | 0,636 |
| 30 | 0,679 | 0,677 | 0,674 | 0,671 | 0,668 | 0,665 | 0,663 | 0,660 |
| 31 | 0,702 | 0,700 | 0,695 | 0,695 | 0,692 | 0,690 | 0,687 | 0,685 |
| 32 | 0,725 | 0,723 | 0,721 | 0,719 | 0,716 | 0,714 | 0,712 | 0,710 |
| 33 | 0,749 | 0,747 | 0,745 | 0,743 | 0,742 | 0,740 | 0,738 | 0,736 |
| 34 | 0,774 | 0,772 | 0,770 | 0,769 | 0,767 | 0,766 | 0,738 | 0,736 |
| 35 | 0,799 | 0,797 | 0,796 | 0,795 | 0,794 | 0,792 | 0,791 | 0,790 |
| 36 | 0,824 | 0,823 | 0,822 | 0,821 | 0,821 | 0,820 | 0,819 | 0,818 |
| 37 | 0,850 | 0,850 | 0,849 | 0,849 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,847 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,905 | 0,906 | 0,906 | 0,907 | 0,907 | 0,908 | 0,908 | 0,909 |
| 40 | 0,933 | 0,934 | 0,935 | 0,936 | 0,937 | 0,938 | 0,939 | 0,940 |
| 41 | 0,962 | 0,963 | 0,965 | 0,966 | 0,968 | 0,969 | 0,971 | 0,971 |
| 42 | 0,982 | 0,994 | 0,996 | 0,998 | 1,000 | 1,002 | 1,004 | 1,006 |
| 43 | 1,002 | 1,025 | 1,027 | 1,030 | 1,032 | 1,035 | 1,037 | 1,040 |
| 44 | 1,053 | 1,056 | 1,059 | 1,062 | 1,065 | 1,069 | 1,072 | 1,075 |
| 45 | 1,084 | 1,088 | 1,092 | 1,095 | 1,103 | 1,108 | 1,106 | 1,110 |
| 46 | 1,116 | 1,120 | 1,125 | 1,129 | 1,133 | 1,138 | 1,142 | 1,146 |
| 47 | 1,148 | 1,153 | 1,159 | 1,164 | 1,169 | 1,174 | 1,179 | 1,184 |
| 48 | 1,183 | 1,189 | 1,195 | 1,200 | 1,206 | 1,212 | 1,218 | 1,223 |
| 49 | 1,218 | 1,225 | 1,231 | 1,234 | 1,244 | 1,251 | 1,257 | 1,264 |
| 50 жана жогору | 1,253 | 1,260 | 1,268 | 1,275 | 1,282 | 1,280 | 1,297 | 1,304 |

Таблица 10.

K5​ коэффициентинин маанилери PS(38) басымына жараша = 500 . . . 51 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-435 | 434-368 | 367-301 | 300-234 | 233-168 | 167-117 | 116-91 | 90-51 |
| -30 жана төмөн | 0,034 | 0,032 | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
| -29 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,016 |
| -28 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 |
| -27 | 0,042 | 0,039 | 0,038 | 0,032 | 0,028 | 0,023 | 0,021 | 0,019 |
| -26 | 0,044 | 0,042 | 0,040 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,023 | 0,021 |
| -25 | 0,047 | 0,045 | 0,043 | 0,036 | 0,032 | 0,027 | 0,025 | 0,022 |
| -24 | 0,050 | 0,048 | 0,045 | 0,039 | 0,034 | 0,029 | 0,027 | 0,024 |
| -23 | 0,053 | 0,052 | 0,048 | 0,042 | 0,037 | 0,031 | 0,029 | 0,026 |
| -22 | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,045 | 0,039 | 0,034 | 0,031 | 0,028 |
| -21 | 0,060 | 0,057 | 0,055 | 0,048 | 0,042 | 0,036 | 0,033 | 0,030 |
| -20 | 0,064 | 0,061 | 0,058 | 0,051 | 0,045 | 0,039 | 0,036 | 0,032 |
| -19 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,054 | 0,048 | 0,042 | 0,038 | 0,035 |
| -18 | 0,071 | 0,068 | 0,066 | 0,058 | 0,051 | 0,045 | 0,041 | 0,038 |
| -17 | 0,075 | 0,072 | 0,070 | 0,062 | 0,055 | 0,048 | 0,044 | 0,041 |
| -16 | 0,080 | 0,077 | 0,074 | 0,066 | 0,058 | 0,051 | 0,047 | 0,044 |
| -15 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,070 | 0,062 | 0,054 | 0,051 | 0,047 |
| -14 | 0,089 | 0,086 | 0,083 | 0,074 | 0,066 | 0,0,58 | 0,054 | 0,047 |
| -13 | 0,094 | 0,092 | 0,088 | 0,078 | 0,070 | 0,062 | 0,058 | 0,054 |
| -12 | 0,099 | 0,096 | 0,093 | 0,083 | 0,075 | 0,068 | 0,062 | 0,058 |
| -11 | 0,105 | 0,101 | 0,098 | 0,088 | 0,080 | 0,071 | 0,066 | 0,062 |
| -10 | 0,111 | 0,107 | 0,104 | 0,093 | 0,084 | 0,075 | 0,070 | 0,067 |
| -9 | 0,117 | 0,113 | 0,110 | 0,099 | 0,090 | 0,080 | 0,076 | 0,071 |
| -8 | 0,123 | 0,119 | 0,116 | 0,105 | 0,095 | 0,085 | 0,081 | 0,076 |
| -7 | 0,130 | 0,125 | 0,122 | 0,110 | 0,100 | 0,088 | 0,086 | 0,081 |
| -6 | 0,136 | 0,132 | 0,129 | 0,117 | 0,107 | 0,097 | 0,092 | 0,087 |
| -5 | 0,143 | 0,139 | 0,136 | 0,124 | 0,113 | 0,103 | 0,098 | 0,093 |
| -4 | 0,151 | 0,147 | 0,143 | 0,130 | 0,120 | 0,109 | 0,104 | 0,098 |
| -3 | 0,159 | 0,154 | 0,151 | 0,136 | 0,127 | 0,116 | 0,110 | 0,105 |
| -2 | 0,167 | 0,162 | 0,158 | 0,145 | 0,134 | 0,123 | 0,117 | 0,111 |
| -1 | 0,175 | 0,170 | 0,167 | 0,153 | 0,142 | 0,130 | 0,124 | 0,119 |
| 0 | 0,184 | 0,179 | 0,175 | 0,161 | 0,150 | 0,138 | 0,132 | 0,125 |
| 1 | 0,193 | 0,188 | 0,184 | 0,170 | 0,158 | 0,148 | 0,140 | 0,134 |
| 2 | 0,202 | 0,197 | 0,194 | 0,179 | 0,167 | 0,154 | 0,148 | 0,142 |
| 3 | 0,212 | 0,207 | 0,203 | 0,189 | 0,176 | 0,163 | 0,157 | 0,151 |
| 4 | 0,222 | 0,217 | 0,213 | 0,198 | 0,186 | 0,173 | 0,167 | 0,160 |
| 5 | 0,233 | 0,228 | 0,224 | 0,209 | 0,196 | 0,183 | 0,176 | 0,170 |
| 6 | 0,243 | 0,238 | 0,234 | 0,219 | 0,206 | 0,193 | 0,186 | 0,180 |
| 7 | 0,255 | 0,250 | 0,246 | 0,230 | 0,217 | 0,204 | 0,197 | 0,190 |
| 8 | 0,267 | 0,262 | 0,258 | 0,242 | 0,228 | 0,215 | 0,208 | 0,201 |
| 9 | 0,279 | 0,274 | 0,270 | 0,254 | 0,240 | 0,226 | 0,220 | 0,213 |
| 10 | 0,292 | 0,287 | 0,282 | 0,266 | 0,251 | 0,239 | 0,232 | 0,225 |
| 11 | 0,304 | 0,299 | 0,295 | 0,279 | 0,276 | 0,262 | 0,245 | 0,238 |
| 12 | 0,318 | 0,313 | 0,309 | 0,293 | 0,279 | 0,265 | 0,258 | 0,251 |
| 13 | 0,332 | 0,327 | 0,323 | 0,307 | 0,293 | 0,279 | 0,272 | 0,265 |
| 14 | 0,347 | 0,342 | 0,338 | 0,321 | 0,307 | 0,293 | 0,286 | 0,279 |
| 15 | 0,362 | 0,357 | 0,353 | 0,337 | 0,323 | 0,308 | 0,302 | 0,295 |
| 16 | 0,378 | 0,373 | 0,369 | 0,352 | 0,338 | 0,324 | 0,318 | 0,311 |
| 17 | 0,393 | 0,389 | 0,385 | 0,368 | 0,354 | 0,340 | 0,334 | 0,327 |
| 18 | 0,410 | 0,406 | 0,402 | 0,386 | 0,372 | 0,358 | 0,351 | 0,344 |
| 19 | 0,427 | 0,423 | 0,419 | 0,403 | 0,389 | 0,376 | 0,368 | 0,362 |
| 20 | 0,445 | 0,441 | 0,437 | 0,421 | 0,408 | 0,394 | 0,386 | 0,381 |
| 21 | 0,452 | 0,459 | 0,456 | 0,440 | 0,427 | 0,414 | 0,407 | 0,400 |
| 22 | 0,464 | 0,478 | 0,474 | 0,459 | 0,446 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |
| 23 | 0,502 | 0,498 | 0,494 | 0,480 | 0,467 | 0,454 | 0,448 | 0,442 |
| 24 | 0,543 | 0,518 | 0,515 | 0,500 | 0,488 | 0,476 | 0,470 | 0,464 |
| 25 | 0,552 | 0,539 | 0,536 | 0,522 | 0,510 | 0,498 | 0,493 | 0,487 |
| 26 | 0,565 | 0,561 | 0,558 | 0,545 | 0,533 | 0,522 | 0,516 | 0,510 |
| 27 | 0,587 | 0,583 | 0,580 | 0,568 | 0,557 | 0,546 | 0,541 | 0,535 |
| 28 | 0,610 | 0,606 | 0,604 | 0,592 | 0,581 | 0,571 | 0,566 | 0,561 |
| 29 | 0,633 | 0,630 | 0,627 | 0,616 | 0,607 | 0,597 | 0,593 | 0,588 |
| 30 | 0,657 | 0,654 | 0,652 | 0,642 | 0,633 | 0,624 | 0,620 | 0,615 |
| 31 | 0,682 | 0,680 | 0,677 | 0,668 | 0,660 | 0,652 | 0,648 | 0,644 |
| 32 | 0,708 | 0,705 | 0,704 | 0,695 | 0,688 | 0,681 | 0,678 | 0,674 |
| 33 | 0,734 | 0,732 | 0,730 | 0,723 | 0,717 | 0,711 | 0,708 | 0,705 |
| 34 | 0,761 | 0,760 | 0,758 | 0,752 | 0,747 | 0,742 | 0,740 | 0,737 |
| 35 | 0,789 | 0,788 | 0,787 | 0,782 | 0,778 | 0,774 | 0,772 | 0,770 |
| 36 | 0,818 | 0,817 | 0,816 | 0,813 | 0,810 | 0,807 | 0,806 | 0,805 |
| 37 | 0,847 | 0,846 | 0,845 | 0,844 | 0,843 | 0,842 | 0,841 | 0,840 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,909 | 0,909 | 0,910 | 0,912 | 0,913 | 0,914 | 0,915 | 0,916 |
| 40 | 0,941 | 0,942 | 0,943 | 0,946 | 0,949 | 0,952 | 0,954 | 0,955 |
| 41 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,982 | 0,986 | 0,991 | 0,994 | 0,996 |
| 42 | 1,008 | 1,010 | 1,012 | 1,020 | 1,026 | 1,033 | 1,036 | 1,039 |
| 43 | 1,043 | 1,047 | 1,049 | 1,057 | 1,065 | 1,074 | 1,078 | 1,082 |
| 44 | 1,078 | 1,081 | 1,084 | 1,096 | 1,106 | 1,117 | 1,122 | 1,127 |
| 45 | 1,114 | 1,118 | 1,121 | 1,136 | 1,148 | 1,161 | 1,167 | 1,174 |
| 46 | 1,151 | 1,155 | 1,159 | 1,177 | 1,192 | 1,207 | 1,214 | 1,222 |
| 47 | 1,189 | 1,195 | 1,199 | 1,219 | 1,236 | 1,253 | 1,262 | 1,270 |
| 48 | 1,229 | 1,235 | 1,240 | 1,263 | 1,283 | 1,304 | 1,314 | 1,324 |
| 49 | 1,270 | 1,277 | 1,282 | 1,309 | 1,332 | 1,355 | 1,366 | 1,377 |
| 50 жана жогору | 1,316 | 1,319 | 1,325 | 1,355 | 1,381 | 1,407 | 1,420 | 1,433 |

Таблица 11.

K5​ коэффициентинин маанилери PS(38) басымына жараша = 50,5 . . . 0,011 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50,50-24,10 | 24,00-8,01 | 8,00-2,94 | 2,937-0,974 | 0,973-0,334 | 0,333-0,094 | 0,093-0,036 | 0,035-0,011 |
| -20 | 0,025 | 0,015 | 0,009 | 0,006 | - | - | - | - |
| -18 | 0,030 | 0,020 | 0,012 | 0,008 | - | - | - | - |
| -16 | 0,034 | 0,022 | 0,014 | 0,010 | - | - | - | - |
| -14 | 0,040 | 0,026 | 0,017 | 0,013 | - | - | - | - |
| -12 | 0,046 | 0,032 | 0,021 | 0,016 | - | - | - | - |
| -10 | 0,053 | 0,036 | 0,025 | 0,019 | - | - | - | - |
| -8 | 0,062 | 0,044 | 0,031 | 0,023 | 0,014 | - | - | - |
| -6 | 0,071 | 0,051 | 0,036 | 0,027 | 0,019 | 0,008 | - | - |
| -4 | 0,081 | 0,060 | 0,043 | 0,033 | 0,024 | 0,016 | - | - |
| -2 | 0,093 | 0,070 | 0,051 | 0,041 | 0,027 | 0,017 | - | - |
| 0 | 0,105 | 0,080 | 0,061 | 0,045 | 0,032 | 0,023 | - | - |
| 2 | 0,121 | 0,094 | 0,073 | 0,056 | 0,041 | 0,030 | - | - |
| 4 | 0,136 | 0,108 | 0,085 | 0,066 | 0,050 | 0,037 |  | - |
| 6 | 0,154 | 0,125 | 0,100 | 0,079 | 0,061 | 0,046 | 0,024 | - |
| 8 | 0,175 | 0,144 | 0,117 | 0,095 | 0,074 | 0,058 | 0,047 | - |
| 10 | 0,195 | 0,163 | 0,135 | 0,109 | 0,087 | 0,069 | 0,053 | 0,040 |
| 11 | 0,208 | 0,176 | 0,147 | 0,121 | 0,098 | 0,078 | 0,061 | 0,047 |
| 12 | 0,222 | 0,188 | 0,159 | 0,132 | 0,108 | 0,087 | 0,069 | 0,054 |
| 13 | 0,235 | 0,202 | 0,171 | 0,143 | 0,118 | 0,0,96 | 0,077 | 0,061 |
| 14 | 0,248 | 0,214 | 0,183 | 0,155 | 0,128 | 0,105 | 0,086 | 0,067 |
| 15 | 0,262 | 0,227 | 0,196 | 0,165 | 0,138 | 0,114 | 0,093 | 0,073 |
| 16 | 0,279 | 0,244 | 0,212 | 0,182 | 0,154 | 0,128 | 0,106 | 0,086 |
| 17 | 0,256 | 0,261 | 0,268 | 0,197 | 0,169 | 0,143 | 0,119 | 0,098 |
| 18 | 0,313 | 0,278 | 0,245 | 0,214 | 0,184 | 0,157 | 0,133 | 0,111 |
| 19 | 0,329 | 0,295 | 0,271 | 0,228 | 0,199 | 0,181 | 0,146 | 0,122 |
| 20 | 0,346 | 0,311 | 0,277 | 0,245 | 0,214 | 0,185 | 0,159 | 0,134 |
| 21 | 0,368 | 0,334 | 0,300 | 0,268 | 0,242 | 0,207 | 0,179 | 0,154 |
| 22 | 0,389 | 0,356 | 0,322 | 0,290 | 0,259 | 0,228 | 0,200 | 0,174 |
| 23 | 0,411 | 0,378 | 0,345 | 0,312 | 0,269 | 0,250 | 0,221 | 0,194 |
| 24 | 0,432 | 0,400 | 0,367 | 0,334 | 0,296 | 0,272 | 0,243 | 0,214 |
| 25 | 0,453 | 0,422 | 0,389 | 0,356 | 0,323 | 0,293 | 0,263 | 0,233 |
| 26 | 0,480 | 0,451 | 0,419 | 0,388 | 0,377 | 0,325 | 0,295 | 0,266 |
| 27 | 0,507 | 0,479 | 0,449 | 0,418 | 0,383 | 0,358 | 0,328 | 0,299 |
| 28 | 0,534 | 0,508 | 0,479 | 0,449 | 0,429 | 0,390 | 0,361 | 0,332 |
| 29 | 0,561 | 0,536 | 0,508 | 0,479 | 0,456 | 0,422 | 0,394 | 0,365 |
| 30 | 0,587 | 0,564 | 0,537 | 0,510 | 0,482 | 0,454 | 0,426 | 0,397 |
| 31 | 0,621 | 0,601 | 0,577 | 0,553 | 0,527 | 0,502 | 0,476 | 0,449 |
| 32 | 0,654 | 0,538 | 0,616 | 0,595 | 0,572 | 0,549 | 0,526 | 0,501 |
| 33 | 0,688 | 0,674 | 0,656 | 0,636 | 0,611 | 0,596 | 0,575 | 0,553 |
| 34 | 0,721 | 0,710 | 0,694 | 0,678 | 0,661 | 0,643 | 0,625 | 0,604 |
| 35 | 0,754 | 0,746 | 0,733 | 0,719 | 0,704 | 0,689 | 0,673 | 0,655 |
| 36 | 0,796 | 0,792 | 0,784 | 0,776 | 0,767 | 0,757 | 0,748 | 0,737 |
| 37 | 0,837 | 0,838 | 0,835 | 0,832 | 0,829 | 0,825 | 0,822 | 0,818 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,920 | 0,931 | 0,937 | 0,944 | 0,952 | 0,961 | 0,951 | 0,958 |
| 40 | 0,961 | 0,976 | 0,987 | 0,999 | 1,013 | 1,027 | 1,043 | 1,058 |
| 41 | 1,012 | 1,033 | 1,053 | 1,074 | 1,098 | 1,124 | 1,153 | 1,183 |
| 42 | 1,065 | 1,092 | 1,119 | 1,149 | 1,184 | 1,221 | 1,263 | 1,309 |
| 43 | 1,116 | 1,149 | 1,184 | 1,223 | 1,267 | 1,316 | 1,371 | 1,432 |
| 44 | 1,167 | 1,206 | 1,248 | 1,297 | 1,351 | 1,411 | 1,479 | 1,555 |
| 45 | 1,217 | 1,262 | 1,313 | 1,369 | 1,433 | 1,505 | 1,585 | 1,676 |
| 46 | 1,276 | 1,333 | 1,396 | 1,467 | 1,548 | 1,638 | 1,743 | 1,861 |
| 47 | 1,334 | 1,404 | 1,479 | 1,564 | 1,661 | 1,771 | 1,898 | 2,045 |
| 48 | 1,394 | 1,476 | 1,563 | 1,662 | 1,776 | 1,905 | 2,056 | 2,229 |
| 49 | 1,453 | 1,548 | 1,647 | 1,759 | 1,759 | 2,038 | 2,038 | 2,212 |
| 50 | 1,509 | 1,617 | 1,728 | 1,854 | 2,000 | 2,169 | 2,365 | 2,593 |
| 51 | 1,584 | 1,706 | 1,835 | 1985 | 2,155 | 2,355 | 2,590 | 2,866 |
| 52 | 1,656 | 1,794 | 1,939 | 2,107 | 2,205 | 2,537 | 2,811 | 2,134 |
| 53 | 1,727 | 1,879 | 2,042 | 2,231 | 2,454 | 2,717 | 3,029 | 3,400 |
| 54 | 1,801 | 1,967 | 2,148 | 2,357 | 2,606 | 2,900 | 3,251 | 3,669 |
| 55 | 1,963 | 2,161 | 2,383 | 2,649 | 2,955 | 3,330 | 3,780 | 4,326 |
| 56 | 2,144 | 2,374 | 2,643 | 2,694 | 3,353 | 3,823 | 4,397 | 5,104 |
| 60 | 2,322 | 2,584 | 2,901 | 3,281 | 3,745 | 4,311 | 5,000 | 5,871 |
| 62 | 2,530 | 2,842 | 3,224 | 3,689 | 4,263 | 4,973 | 5,856 | 6,973 |
| 64 | 2,716 | 3,096 | 3,544 | 4,092 | 4,775 | 5,626 | 6,695 | 8,060 |
| 66 | 2,933 | 3,376 | 3,921 | 4,469 | 5,387 | 6,386 | 7,725 | 9,415 |
| 68 | 2,176 | 3,685 | 4,300 | 5,059 | 6,027 | 7,259 | 8,839 | 10,90 |
| 70 | 3,412 | 3,985 | 4,689 | 5,559 | 6,678 | 8,114 | 9,967 | 12,41 |
| 72 | 3,589 | 4,327 | 5,168 | 6,185 | 7,520 | 9,244 | 11,59 | 14,52 |
| 74 | 3,872 | 4,650 | 5,649 | 6,812 | 8,362 | 10,37 | 13,03 | 16,61 |
| 76 | 4,155 | 5,087 | 6,173 | 7,511 | 9,303 | 11,65 | 14,79 | 19,07 |
| 78 | 4,460 | 5,509 | 6,755 | 9,297 | 10,36 | 13,12 | 16,82 | 21,02 |
| 80 | 4,776 | 5,951 | 7,321 | 9,062 | 11,40 | 14,54 | 18,79 | 24,72 |
| 82 | 5,117 | 6,427 | 8,021 | 10,02 | 12,73 | 15,41 | 21,45 | 28,55 |
| 84 | 5,475 | 6,935 | 8,712 | 10,97 | 14,05 | 18,26 | 24,08 | 32,34 |
| 86 | 5,853 | 7,474 | 9,472 | 12,02 | 15,53 | 20,36 | 27,11 | 36,76 |
| 88 | 6,242 | 8,035 | 10,28 | 13,15 | 17,14 | 22,68 | 30,47 | 41,75 |
| 90 | 6,659 | 8,631 | 11,09 | 14,29 | 18,76 | 25,00 | 33,84 | 46,72 |
| 92 | 7,097 | 9,281 | 12,08 | 15,69 | 20,76 | 27,95 | 38,21 | 55,32 |
| 94 | 7,559 | 9,958 | 13,05 | 17,05 | 22,75 | 30,87 | 42,54 | 59,85 |
| 96 | 8,042 | 10,67 | 14,10 | 18,58 | 24,96 | 34,14 | 47,45 | 67,36 |
| 98 | 8,546 | 11,43 | 15,24 | 20,23 | 27,39 | 37,77 | 52,95 | 75,83 |
| 100 жана жогору | 9,076 | 12,12 | 16,37 | 21,86 | 29,80 | 41,36 | 58,36 | 84,20 |

Таблица 12.

K5​ коэффициентинин маанилери PS(38) толук каныккан буу басымына жараша = 11 x 10-3 . . . 1,3 х 10-5 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11х10-3… …4х10-3 | 4х10-3… …12х10-4 | 12х10-4… …4х10-4 | 4х10-4… …12х10-5 | 12х10-5… …13х10-7 | 13х10-7… …13х10-8 | 13х10-8… …1,3х10-9 | < 1,3х10-9 |
| 25 жана төмөн | 0,211 | 0,182 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 0,244 | 0,214 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 0,276 | 0,246 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0,309 | 0,278 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 0,341 | 0,310 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,373 | 0,341 | 0,314 | - | - | - | - | - |
| 31 | 0,428 | 0,398 | 0,373 | - | - | - | - | - |
| 32 | 0,482 | 0,454 | 0,431 | 0,389 | - | - | - | - |
| 33 | 0,536 | 0,510 | 0,489 | 0,443 | - | - | - | - |
| 34 | 0,589 | 0,566 | 0,547 | 0,509 | - | - | - | - |
| 35 | 0,643 | 0,621 | 0,604 | 0,588 | - | - | - | - |
| 36 | 0,731 | 0,717 | 0,708 | 0,701 | - | - | - | - |
| 37 | 0,818 | 0,812 | 0,811 | 0,813 | 0,767 | - | - | - |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | - | - | - |
| 39 | 0,991 | 1,001 | 1,017 | 1,035 | 1,009 | - | - | - |
| 40 | 1,076 | 1,095 | 1,118 | 1,145 | 1,162 | - | - | - |
| 41 | 0,214 | 1,254 | 1,293 | 1,348 | 1,395 | - | - | - |
| 42 | 0,352 | 1,414 | 1,479 | 1,551 | 1,627 | - | - | - |
| 43 | 1,488 | 1,572 | 1,657 | 1,752 | 1,856 | - | - | - |
| 44 | 1,623 | 1,728 | 1,834 | 1,957 | 2,084 | - | - | - |
| 45 | 1,757 | 1,884 | 2,009 | 2,148 | 2,310 | - | - | - |
| 46 | 1,971 | 2,141 | 2,312 | 2,505 | 2,740 | - | - | - |
| 47 | 2,183 | 2,396 | 2,614 | 2,859 | 3,167 | - | - | - |
| 48 | 2,396 | 2,652 | 2,916 | 3,214 | 3,596 | - | - | - |
| 49 | 2,508 | 2,907 | 3,217 | 3,568 | 4,022 | - | - | - |
| 50 | 2,816 | 3,157 | 3,512 | 3,915 | 4,442 | 4,100 | - | - |
| 51 | 3,139 | 3,565 | 4,013 | 4,528 | 5,205 | 5,020 | - | - |
| 52 | 3,390 | 3,965 | 4,505 | 5,131 | 5,957 | 5,940 | - | - |
| 53 | 3,639 | 4,362 | 4,994 | 5,730 | 6,704 | 6,860 | - | - |
| 54 | 3,891 | 4,762 | 5,486 | 6,332 | 7,455 | 7,800 | - | - |
| 55 | 4,397 | 5,155 | 5,968 | 6,923 | 8,192 | 8,720 | - | - |
| 56 | 4,874 | 5,786 | 6,762 | 7,945 | 9,517 | 9,640 | - | - |
| 57 | 5,343 | 6,407 | 7,543 | 8,952 | 10,82 | 10,56 | - | - |
| 58 | 5,815 | 7,032 | 8,328 | 9,963 | 12,13 | 11,48 | - | - |
| 59 | 6,276 | 7,644 | 9,098 | 10,95 | 13,42 | 12,46 | - | - |
| 60 | 6,743 | 8,262 | 9,875 | 11,95 | 14,72 | 13,32 | 21,40 | - |
| 61 | 7,432 | 9,189 | 11,11 | 13,58 | 16,93 | 15,97 | 27,01 | - |
| 62 | 8,125 | 10,12 | 12,35 | 15,22 | 19,14 | 18,62 | 32,62 | - |
| 63 | 8,814 | 11,05 | 13,58 | 16,84 | 21,43 | 21,27 | 38,23 | - |
| 64 | 9,489 | 11,96 | 14,78 | 18,44 | 23,51 | 23,92 | 43,84 | - |
| 65 | 10,17 | 12,88 | 16,01 | 20,04 | 25,69 | 26,57 | 49,45 | - |
| 66 | 11,15 | 14,27 | 17,88 | 22,60 | 29,27 | 29,22 | 55,06 | - |
| 67 | 12,14 | 15,67 | 19,76 | 25,17 | 32,86 | 31,87 | 60,67 | - |
| 68 | 13,12 | 17,07 | 21,64 | 27,72 | 36,43 | 34,52 | 66,28 | - |
| 69 | 14,07 | 18,43 | 23,48 | 30,22 | 39,94 | 37,17 | 71,89 | - |
| 70 | 15,05 | 19,81 | 25,33 | 32,75 | 43,47 | 39,80 | 77,50 | 163,4 |
| 71 | 15,44 | 21,84 | 28,17 | 36,76 | 49,31 | 46,90 | 95,28 | 213,1 |
| 72 | 17,81 | 23,82 | 30,96 | 40,71 | 55,04 | 54,00 | 112,9 | 262,8 |
| 73 | 19,19 | 25,83 | 33,77 | 44,68 | 60,81 | 61,10 | 130,5 | 312,5 |
| 74 | 20,56 | 27,82 | 36,56 | 48,62 | 66,55 | 68,20 | 148,2 | 362,2 |
| 75 | 21,90 | 29,77 | 39,29 | 52,48 | 72,17 | 75,30 | 165,9 | 411,9 |
| 76 | 23,83 | 32,68 | 43,50 | 58,47 | 81,21 | 82,40 | 183,6 | 461,6 |
| 77 | 25,75 | 35,57 | 47,69 | 64,44 | 90,20 | 89,50 | 201,3 | 511,3 |
| 78 | 27,66 | 38,45 | 51,85 | 70,36 | 99,14 | 96,60 | 218,9 | 561,0 |
| 79 | 29,56 | 41,32 | 55,99 | 76,26 | 108,0 | 103,7 | 236,6 | 610,7 |
| 80 | 31,41 | 44,11 | 60,04 | 82,02 | 116,7 | 110,8 | 254,3 | 660,0 |
| 81 | 34,06 | 48,21 | 66,07 | 102,8 | 130,6 | 128,1 | 305,9 | 835,0 |
| 82 | 36,68 | 52,28 | 72,07 | 132,6 | 144,5 | 145,4 | 357,5 | 1010 |
| 83 | 39,90 | 56,33 | 78,04 | 156,1 | 158,3 | 162,7 | 409,1 | 1185 |
| 84 | 41,90 | 60,36 | 83,98 | 164,8 | 172,0 | 180,0 | 460,7 | 1360 |
| 85 | 44,49 | 64,37 | 89,89 | 185,2 | 185,6 | 197,3 | 512,3 | 1535 |
| 86 | 48,05 | 70,04 | 98,48 | 186,6 | 206,3 | 214,6 | 563,9 | 1710 |
| 87 | 51,53 | 75,59 | 106,8 | 187,7 | 226,5 | 231,9 | 615,5 | 1885 |
| 88 | 55,05 | 81,20 | 115,3 | 189,1 | 246,8 | 249,2 | 667,0 | 2060 |
| 89 | 58,55 | 86,78 | 123,8 | 190,4 | 267,1 | 266,5 | 719,0 | 2235 |
| 90 | 62,04 | 92,33 | 132,2 | 191,7 | 287,3 | 283,8 | 770,0 | 2406 |
| 91 | 66,78 | 100,1 | 144,2 | 210,6 | 318,5 | 324,2 | 913,0 | 2974 |
| 92 | 71,49 | 107,8 | 156,2 | 229,3 | 349,4 | 364,6 | 1036 | 3542 |
| 93 | 76,18 | 115,4 | 168,1 | 247,9 | 380,3 | 405,0 | 1199 | 4110 |
| 94 | 80,84 | 123,1 | 179,9 | 266,5 | 410,9 | 445,0 | 1342 | 4678 |
| 95 | 85,47 | 130,6 | 191,7 | 284,9 | 441,4 | 485,0 | 1485 | 5246 |
| 96 | 91,71 | 141,1 | 208,3 | 311,6 | 485,7 | 525,0 | 1628 | 5814 |
| 97 | 97,92 | 151,5 | 224,8 | 338,1 | 529,8 | 565,0 | 1771 | 6382 |
| 98 | 104,1 | 161,8 | 241,3 | 364,5 | 573,7 | 605,0 | 1914 | 6950 |
| 99 | 110,2 | 172,1 | 257,6 | 390,7 | 617,3 | 645,0 | 2057 | 7518 |
| 100 | 116,3 | 182,3 | 273,8 | 416,8 | 660,7 | 688,0 | 2196 | 8089 |
| 102 | 131,1 | 208,1 | 314,4 | 483,4 | 772,8 | 866,0 | 2908 | 11443 |
| 104 | 147,6 | 236,4 | 360,4 | 558,9 | 902,1 | 1044 | 3620 | 14797 |
| 106 | 165,7 | 268,1 | 412,1 | 644,7 | 1050 | 1222 | 4332 | 18151 |
| 108 | 186,1 | 303,7 | 470,0 | 743,0 | 1221 | 1400 | 5044 | 21505 |
| 110 | 208,3 | 342,9 | 536,1 | 853,0 | 1413 | 1573 | 5754 | 24855 |
| 115 | 274,5 | 461,8 | 763,6 | 1196 | 2028 | 2488 | 9954 | 48150 |
| 120 жана жогору | 358,2 | 614,9 | 898,8 | 1554 | 2664 | 6406 | 14150 | 71446 |

Таблица 13.

Кыргыз Республикасынын климаттык аймактары үчүн К6 коэффициентинин маанилери

| Значение годовой оборачиваемости резервуара n | PS(38) гПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 67 | 67 – 133 | 133 – 266 | 266 – 399 | 399 – 532 | > 532 |
| < 12 | 1,39 | 1,54 | 2,15 | 2,75 | 3,66 | 4,41 |
| 13-23 | 1,37 | 1,51 | 2,06 | 2,62 | 3,28 | 3,97 |
| 24-27 | 1,36 | 1,48 | 1,98 | 2,49 | 3,00 | 3,66 |
| 28-31 | 1,35 | 1,46 | 1,90 | 2,35 | 2,61 | 3,15 |
| 32-35 | 1,34 | 1,44 | 1,83 | 2,21 | 2,44 | 2,83 |
| 36-39 | 1,33 | 1,42 | 1,75 | 2,09 | 2,33 | 2,83 |
| 40-43 | 1,32 | 1,40 | 1,66 | 1,91 | 2,11 | 2,55 |
| 44-47 | 1,31 | 1,38 | 1,60 | 1,80 | 1,99 | 2,41 |
| 52-55 | 1,29 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 2,13 |
| 56-59 | 1,28 | 1,32 | 1,44 | 1,55 | 1,69 | 2,05 |
| 60-63 | 1,27 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,63 | 1,97 |
| 68-71 | 1,24 | 1,28 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 1,84 |
| 72-75 | 1,23 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,49 | 1,80 |
| 76-79 | 1,22 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,45 | 1,76 |
| 80-105 | 1,21 | 1,24 | 1,30 | 1,35 | 1,43 | 1,73 |
| 106-131 | 1,20 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,41 | 1,71 |
| 132-200 | 1,19 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,38 | 1,68 |
| > 200 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,59 |

Таблица 14.

К7 коэффициентинин маанилери

| Резервуардын жоготууларды азайтуучу техникалык каражаттар менен жабдылышы | К7 мааниси |
| --- | --- |
| "Өлчөөчү идиш" режими |  |
| Резервуар понтон же калкып жүрүүчү чатыр менен жабдылган эмес, ачык люк же алынган дем алуу клапаны бар | 1,10 |
| Резервуардын ачык люктары жок, резервуарда ашыкча басымды камсыз кылган тоңбогон дем алуу клапандары менен жабдылган: |  |
| 19,6 гПа | 1,00 |
| 19,6 – 98 гПа: |  |
| түштүк зона | 0,96 |
| орто зона | 0,95 |
| түндүк зона | 0,94 |
| 98 – 147 гПа: |  |
| түштүк зона | 0,93 |
| орто зона | 0,91 |
| түндүк зона | 0,87 |
| 147 – 196 гПа: |  |
| түштүк зона | 0,90 |
| орто зона | 0,87 |
| түндүк зона | 0,85 |
| 196 – 245 гПа: |  |
| түштүк зона | 0,86 |
| орто зона | 0,87 |
| түндүк зона | 0,85 |
| Резервуар понтон менен жабдылган | 0,20 |
| Резервуар калкып жүрүүчү чатыр менен жабдылган | 0,15 |
| Резервуар продуктту сордуруу жана куюу дал келген резервуарлар тобунун газ теңдөө системасына киргизилген: |  |
| 100 – 90% | 0,20 |
| 90 – 80% | 0,35 |
| 80 – 70% | 0,45 |
| 70 – 50% | 0,60 |
| 50 – 30% | 0,70 |
| < 30% | 0,85 |
| Пайдалануу режими "буфердик" |  |
| Резервуарда ачык люк бар же дем алуу клапаны алынып салынган | 0,30 |
| Резервуар тоңбогон тарелкалары бар дем алуу клапандары менен жабдылган, ачык люктары жок. | 0,20 |
| Резервуар понтон менен жабдылган | 0,15 |
| Резервуар калкып жүрүүчү чатыр менен жабдылган | 0,10 |

Эскертүү: Резервуардын «мерник» эксплуатация режими — резервуардагы суюктук деңгээлинин бийиктиги өзгөрүп турган режим. Резервуардын «буфердик» эксплуатация режими — резервуардагы суюктук деңгээли туруктуу болуп, продукттун куюлушу менен сордурулушу тең болуп турган режим.

Таблица 15.

Нефтепродукттун эквиваленттүү кайноо башталышынын температурасына tэкв (оС) жараша толук каныккан буу басымынын РS(38) мааниси (гПа)

| tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1982 | 65 | 398 | 113 | 64 | 265 | 3,7 х 10-2 |
| 18 | 1915 | 66 | 386 | 114 | 61 | 270 | 2,7 х 10-2 |
| 19 | 1862 | 67 | 371 | 115 | 59 | 275 | 2,0 х 10-2 |
| 20 | 1808 | 68 | 358 | 116 | 56 | 280 | 1,5 х 10-2 |
| 21 | 1756 | 69 | 346 | 117 | 54 | 285 | 1,1 х 10-2 |
| 22 | 1702 | 70 | 332 | 118 | 52 | 290 | 8,0 х 10-3 |
| 23 | 1649 | 71 | 320 | 119 | 50 | 295 | 6,0 х 10-3 |
| 24 | 1596 | 72 | 308 | 120 | 48 | 300 | 4,0 х 10-3 |
| 25 | 1543 | 73 | 298 | 122 | 44 | 305 | 3,2 х 10-3 |
| 26 | 1490 | 74 | 287 | 124 | 40 | 310 | 2,3 х 10-3 |
| 27 | 1450 | 75 | 278 | 126 | 37 | 315 | 1,60 х 10-3 |
| 28 | 1396 | 76 | 269 | 128 | 34 | 320 | 1,19 х 10-3 |
| 29 | 1357 | 77 | 258 | 130 | 32 | 325 | 8,53 х 10-4 |
| 30 | 1310 | 78 | 245 | 132 | 29 | 330 | 6,08 х 10-4 |
| 31 | 1282 | 79 | 239 | 134 | 26 | 335 | 4,31 х 10-4 |
| 32 | 1232 | 80 | 231 | 136 | 25 | 340 | 3,04 х 10-4 |
| 33 | 1194 | 81 | 222 | 138 | 23 | 345 | 2,14 х 10-4 |
| 34 | 1150 | 82 | 215 | 140 | 21 | 350 | 1,50 х 10-4 |
| 35 | 1115 | 83 | 206 | 142 | 19 | 355 | 1,05 х 10-4 |
| 36 | 1083 | 84 | 198 | 144 | 17 | 360 | 7,32 х 10-5 |
| 37 | 1043 | 85 | 191 | 146 | 16 | 365 | 5,02 х 10-5 |
| 38 | 1011 | 86 | 183 | 148 | 15 | 370 | 3,48 х 10-5 |
| 39 | 980 | 87 | 177 | 150 | 13,0 | 375 | 2,40 х 10-5 |
| 40 | 944 | 88 | 167 | 152 | 12,1 | 380 | 1,62 х 10-5 |
| 41 | 915 | 89 | 164 | 154 | 11,0 | 385 | 1,10 х 10-5 |
| 42 | 882 | 90 | 158 | 156 | 10,0 | 390 | 7,46 х 10-6 |
| 43 | 855 | 91 | 152 | 158 | 9,3 | 395 | 5,00 х 10-6 |
| 44 | 830 | 92 | 146 | 160 | 8,5 | 400 | 3,35 х 10-6 |
| 45 | 799 | 93 | 141 | 165 | 6,6 | 405 | 2,23 х 10-6 |
| 46 | 775 | 94 | 136 | 170 | 5,3 | 410 | 1,47 х 10-6 |
| 47 | 747 | 95 | 117 | 175 | 4,2 | 415 | 9,79 х 10-7 |
| 48 | 725 | 96 | 125 | 180 | 3,3 | 420 | 6,35 х 10-7 |
| 49 | 698 | 97 | 121 | 185 | 2,6 | 425 | 4,14 х 10-7 |
| 50 | 673 | 98 | 116 | 190 | 1,9 | 430 | 2,68 х 10-7 |
| 51 | 652 | 99 | 112 | 195 | 1,6 | 435 | 1,72 х 10-7 |
| 52 | 629 | 100 | 106 | 200 | 1,3 | 440 | 1,11 х 10-7 |
| 53 | 609 | 101 | 103 | 205 | 1,0 | 445 | 7,07 х 10-8 |
| 54 | 588 | 102 | 99 | 210 | 0,74 | 450 | 5,01 х 10-8 |
| 55 | 569 | 103 | 95 | 215 | 0,58 | 455 | 2,82 х 10-8 |
| 56 | 548 | 104 | 91 | 220 | 0,45 | 460 | 1,77 х 10-8 |
| 57 | 529 | 105 | 88 | 225 | 0,34 | 465 | 1,09 х 10-8 |
| 58 | 512 | 106 | 85 | 230 | 0,26 | 470 | 6,78 х 10-9 |
| 59 | 493 | 107 | 81 | 235 | 0,20 | 475 | 4,17 х 10-9 |
| 60 | 467 | 108 | 78 | 240 | 0,15 | 480 | 2,54 х 10-9 |
| 61 | 459 | 109 | 76 | 245 | 0,12 | 485 | 1,54 х 10-9 |
| 62 | 444 | 110 | 72 | 250 | 0,09 | 490 | 1,27 х 10-10 |
| 63 | 428 | 111 | 69 | 255 | 0,06 | 495 | 5,54 х 10-10 |
| 64 | 413 | 112 | 66 | 260 | 0,05 | 500 | 3,28 х 10-10 |